Приложение 4 к приказу

№427 от 22.07.2021

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действия работников МБОУ СОШ №5

в случае обнаружении пожара

В случае возникновения пожара действия работников школы в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Работник, обнаруживший возгорание, или признаки горение (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

Громко крикнуть ПОЖАР!!!

- немедленно задействовать систему оповещения людей о пожаре, кнопки системы оповещения находятся на каждом этаже возле каждой двери выходящей на лестницу с двух сторон коридора;

- вызвать пожарную охрану по телефонам: 010, 46-56-01, 112, сообщив адрес школы, место возгорания, что горит, и чему угрожает пожар (какая угроза создается людям), занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, телефон;  вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- доложить о произошедшем директору школы, заместителям директора, дежурному администратору;

- приступить к эвакуации обучающихся;

Работник, проводящий занятия с обучающимися, при получении сигнала о пожаре, должен:

- принять немедленные меры по организации эвакуации обучающихся:
- дать команду эвакуироваться из здания школы;
- закрыть окна, выключить электрооборудование

-   построить обучающихся колонной по двое, вывести из здания школы;
- построить обучающихся на эвакуационной площадке (т/ц «Измир», «Аллея 
   Ветеранов»),

- при проведении эвакуации, во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения, при покидании помещений плотно прикрыть окна и двери, а также воздержаться от разбивания стекол;

- отключить от сети имеющееся в помещении электрооборудование и бытовые электроприборы;

- вывести обучающихся из здания школы в соответствии с планом эвакуации;

- после окончания эвакуации обучающихся, провести сверку количества эвакуированных по имеющимся спискам классов. Довести информацию о количестве эвакуировавшихся до заместителей директора;

- следить за соблюдением порядка на эвакуационной площадке среди обучающихся.

Работник, свободный от проведения занятий с обучающимися, при поступления сигнала о пожаре, должен оказать содействие при проведении эвакуации обучающихся:

- технический персонал, оказывает помощь учителям начальных классов в сборе и выводе детей из школы;

- социальные педагоги, организаторы,  психологи, учителя-логопеды, свободные от проведения занятий, организуют посты безопасности на выходах, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание;

Директор, либо лицо, его замещающее обязаны:

- проверить, сообщено ли в пожарную часть о возникновении пожара;

- осуществлять руководство эвакуацией;

- организовать эвакуацию уставных документов;

- после получения доклада об окончании эвакуации, информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании;

- оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, четко проинформировать начальника пожарного подразделения о конструктивных особенностях здания школы, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и предоставить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Заместители директора, свободные от проведения занятий,  при поступлении сигнала о пожаре должны:

- при проведении эвакуации, проинформировать персонал о заблокированных помещениях, при необходимости направить эвакуирующиеся группы к нужному выходу;

- после выхода обучающихся из здания, тщательно проверить помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшимися под партами, в шкафах или других местах;

- после проведения эвакуации персонала и обучающихся, собрать информацию о количестве эвакуировавшихся, довести ее до директора школы.

Дежурный администратор при поступлении оповещения о пожаре обязан:

- открыть ворота для въезда, организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Инструкцию разработал: ___________________________